本工程位于南京市建邺区梦都路30号，食堂安装有1台15kw和1台7.5kw箱式风机，风机运行时，测得15kw风机排风口1.0m处噪声级109dB(A)，风机旁1.5m处噪声级约84dB(A)。风机所在区域执行国家《声环境质量标准》 GB3096—2008规定的2类声环境功能区，对应的环境噪声限值为昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。风机夜间不运行，因此本噪声治理方案针对敏感点昼间达标2类区进行施工。