南京金城机械有限公司位于南京市瑞泽路518号。该公司的3号试验室内，当螺旋桨以最高速运行时，室内噪声级可高达120dB(A)以上（约126dB(A)。需要对试验室进行改造，涉及降噪、通风散热、发动机尾气排放、动力线路改造以及增设监控等五个方面，同时还需要对临近试验室排风系统的附属设施进行清污处理。

治理措施

针对实验室特点，更换隔声门、隔声窗、按计算后的噪音值处理墙体框架，安装隔音材料。试验室的送风、排风系统得以改善，以确保室内的散热效果良好。排烟系统也得到改进，保证了尾气的高效收集，收集效率超过90%。在这些改造的基础上，试验室及其周边的声环境明显得到改善。在没有其他噪声源的影响下（如去除交通噪声和未经改造的噪声源的影响），试验室发动机附近的噪声不会超过120dB。在这种情况下，临近厂界处的噪声级不超过60dB(A)，控制室内噪声不超过70dB(A)，而发动机室内噪声也会下降8-10dB(A)。