金陵图书馆位于南京市建邺区乐山路158号。紧邻基督教堂“圣训堂”。图书馆西北侧厂界安装5组约克空调。机组总长度约47m，根据本公司以往同类设备噪声治理数据，单组空调开启时，距空调机侧面1.0m处测得噪声级86.3dB(A)，空调顶部风扇口1.0 m处噪声级87.4 dB(A)。按照国家《声环境质量标准》 GB3096—2008规定，图书馆和教堂所在区域属于I类声环境功能区，厂界噪声值远高于标准中规定的限值。设备噪声直接影响到教堂办公区域（直线距离约15m）及教堂其它区域的声环境。