南京凯燕电子有限公司位于南京市江宁滨江经济开发区翔凤路6号。主要从事家用电子产品的回收利用与污染降解。新厂区需要建造隔音房和负压房。隔音房的降噪量（降噪前后同一点的噪声降值）要求不低于15dB（A）。例如隔音房建造前，拟降噪隔墙外1m处噪声级为90dB(A),则隔音房建成后，该点的噪声级不高于75dB(A)。

为了改善厂区内的声环境，我公司与甲方进行了沟通，勘测了现场，对设备的噪声产生机理、传播途径、污染方式作了认真分析。提出以下噪声治理方案，该方案在得到甲方确认后，将作为以后噪声治理的技术指导文件。