高科荣境位于南京市栖霞区守敬路313号。其商业街楼顶有7台餐饮排油烟风机。风机离临近住户约30m，实测风机1.0m处噪声级为73.2dB(A),风机及风管产生的噪声对临近住户产生了较大影响。按照国家《声环境质量标准》 GB3096—2008规定，商业街楼顶风机所在区域属于商业综合体，其周边区域属于2类声环境功能区。对应的环境噪声限值为昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。由于设备紧邻住户，设备噪声对临近住户夜间的影响较大，因此对风机所在的区域进行噪声治理。

治理后的噪声值达到国家标准，满足住户需求，改善了居住体验。