南京市政府位于南京市玄武区北京东路 41 号。其一楼平台装4组8台空调。空调设备紧邻办公区域，根据空调厂家提供的参数，空调设备开启时，距空调风扇1.0m 处噪声值约为73.6dB。按照国家《声环境质量标准》GB3096—2008规定，南京市政府所在区域属1类声环境功能区。对应的环境噪声限值为昼间55 dB(A)，夜间45dB(A)。

针对项目具体情况，我司采用建造吸隔声罩、安装排风消声器相结合的措施进行降噪，并对风管进行吸隔声包扎。