小厨娘川菜馆位于南京市江宁区天印大道89号，紧邻川菜馆为居民小区，其中3幢5层的建筑的西侧墙与川菜馆墙壁的最近距离仅为3.2 m,川菜馆的侧墙及地面多处布放空调外机组，靠近厨房的外墙有离心式风机，厨房楼顶靠南端多处布放柜式空调及中央空调外机，北端为通风管道及厨房排油烟管道出风口。由于空调机组及通风管道及排油烟系统相对集中，且噪声能量主要集中在1000 Hz以内的低频段，声音通过空气传播的衰减量非常有限。加上居民小区相对较近，川菜馆的噪声给邻近住户的日常工作、学习和生活带来了一定的影响，在用餐高峰期尤为明显。

我公司在不同时段对现场噪声进行了测量，并走访了不同楼层住户，采集噪声的时间和空间分布特性。通过对现场采集噪声分布信息的分析和计算，结合我们在噪声治理工程中积累的施工经验，对川菜馆的噪声划分成四个不同的区域,提供一整套降噪方案，对不同区域的噪声进行分别治理。这四个区域分别为：(1) 院内柜式空调外机组降噪；（2）办公楼侧墙空调外机组降噪；(3) 楼顶中央空调机组和排气管道系统降噪；(4) 厨房外墙空调外机、风机及地面中央空调外机降噪。