研究所振动试验间内噪声源主要是设备振动平台辐射的噪声，主要表现为中低频噪声。根据测量数据，未治理前的最大噪声级可达到105dB(A)。经过降噪改造后，目标是在没有其它噪声源影响的情况下，实验室内的噪声声压级应低于82dBA，而试验间外紧邻的车间内噪声声压级应低于67dB(A)。确保结果达到标准要求，且所有的噪声治理措施都不能影响设备的长期安全运行。

治理措施

我司根据现场情况，在试验间内部使用吸声材料，减少噪声的反射，重新设计内部吸隔声墙、使用隔声材料，减小噪声在不同区域间的传播；安装外部隔声罩，更换钢制防火门，更换隔声窗等措施，减少设备产生的噪声影响。